## INCERTEZZE
𝜎=√(𝜎_𝐿^2+𝜎_𝑍^2+𝜎_𝐶^2 )
𝜎_𝐿=𝜎_𝑍=(fondo scala)/5 (# tacchette)

## CALIBRAZIONE
OSCILLOSCOPIO | MULTIMETRO | FONDO SCALA OSCILL.
mV | mV | mV
50 | 47 | 10
70 | 77 | 20
100 | 96
150 | 147 | 50
200 | 197
250 | 245
300 | 296
400 | 390 | 100
500 | 486
600 | 586
700 | 687 | 200
800 | 786

## Silicio
Tensione (mV) | Corrente (mA) |  | fondo scala: | 100 mV
700 | 3.65
680 | 2.8
660 | 2.02
640 | 1.33
620 | 0.88
610 | 0.72
600 | 0.58
590 | 0.47
580 | 0.36
570 | 0.31
560 | 0.24
550 | 0.2
540 | 0.16
530 | 0.12 | *
520 | 0.1 | *
510 | 0.09
500 | 0.07
490 | 0.06 | *
480 | 0.05
470 | 0.04
460 | 0.03
400 | 0.01

## Germanio
Tensione (mV) | Corrente (mA) |  | fondo scala: | 50 mV
300 | 2.22
290 | 2.02
280 | 1.62
270 | 1.44
260 | 1.18
250 | 1.01
240 | 0.85
230 | 0.72
220 | 0.61
205 | 0.47
200 | 0.43
190 | 0.35
180 | 0.3
170 | 0.24
160 | 0.2
150 | 0.16
140 | 0.14
130 | 0.11
120 | 0.09
110 | 0.07
102 | 0.06
94 | 0.05
80 | 0.03
76 | 0.03
40 | 0.01 | *